## FMP
ORG-CFO-IIT-FOR-0001-A
Référence : ORG-DM-FMP-………………………………..(N° BT)-Année | [6 empty] | Date: 19/01/2026
Fiche de Maintenance Préventive Annuelle Armoire Interrupteur D'isolement IIT
Date du PP: …. / ……. / 20……. | [5 empty] | N° de Série équipement : ………………………….…….……
Date et heure du début d'Intervention : ……………………..………………………………...………….………………………………………………………………….. | [5 empty] | Date et heure de fin d'intervention :……………………………………………………………
Localisation : | [5 empty] | N° Equipement:
N° Permis de travail : ………………………………………………………………………………. | [5 empty] | N° Attestation de Consignation : ……………………………………………………………….
Outillage spécifique (Si il y'a lieu): ………………………………………………………………………. | [5 empty] | Outillage standard: …………………………………………………………
Rechange:…………………………………………………………………………………. |  | Consommables: ……………………………………………………………………………………………………………………….
Etat visuel équipement avant intervention : |  |  |  | ⃝ Dégradé |  |  | ⃝ Moyen | [5 empty] | ⃝ Bon
A préciser( Discription de l'état de l'équipement):………………...……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………..…
…………………………………………………………………………….……………..……………………………………………….…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….……………..……………………………………………….…………………………………………………………………………….
Sous-équipement |  |  | N° | Opération |  |  |  |  | Périodicité | Sécuritaire | OK | NOK | OK | Durée (min) | Initial
Armoire Interrupteur d'isolement IIT |  |  | 1 | Vérifier la présence et l’efficacité des dispositifs de verrouillage des portes |  |  |  |  | Annuelle
|  |  | 2 | Vérifier l’absence de déformation au niveau de l’armoire |  |  |  |  | Annuelle
|  |  | 3 | Vérifier la non-présence d'humidité ou d’oxydation |  |  |  |  | Annuelle
|  |  | 4 | Procéder à un dépoussiérage de l’enveloppe |  |  |  |  | Annuelle
|  |  | 5 | Contrôler visuellement l’absence des points d’échauffements |  |  |  |  | Annuelle
|  |  | 6 | Contrôler visuellement l'état des isolants (fissures, vieillissement prématuré…) |  |  |  |  | Annuelle
|  |  | 7 | Contrôler le bon rangement des câbles |  |  |  |  | Annuelle
|  |  | 8 | Vérifier les connexions électrique (Jeux de barres, cosses, embout) |  |  |  |  | Annuelle
|  |  | 9 | Vérifier le serrage des connexions électrique |  |  |  |  | Annuelle
|  |  | 10 | Vérifier les connections de mise à la terre |  |  |  |  | Annuelle
|  |  | 11 | Vérifier la manœuvrabilité et la fonctionnalité des disjoncteurs (ouverture/fermeture) |  |  |  |  | Annuelle
|  |  | 12 | Vérifier l’alimentation secourue en amont |  |  |  |  | Annuelle
|  |  | 13 | Procéder à un test des différentiels |  |  |  |  | Annuelle
|  |  | 14 | Vérifier la remonté de l’alarme défaut température au PCC via un test sur les thermostats |  |  |  |  | Annuelle
|  |  | 15 | Vérifier le bon fonctionnement de l’unité de climatisation |  |  |  |  | Annuelle
|  |  | 16 | Nettoyer les ouïes d'aération |  |  |  |  | Annuelle
|  |  | 17 | Vérifier que le commutateur local/distance sur distance |  |  |  |  | Annuelle
|  |  | 18 | Vérifier la présence des signalétiques (homme foudroyé, danger électrique) |  |  |  |  | Annuelle
|  |  | 19 | Vérifier la présence des plans au niveau de la pochette de plans |  |  |  |  | Annuelle
Commentaires : | [11 empty] | Code DI (si applicable):…………….
Outillage de mesure :
Description |  |  |  |  | Echelle de valeur |  |  | Numéro de série / Référence | [5 empty] | Calibré le
N.B
« Respect des exigences ISO 45001 : port des EPI, mise en place des EPC et application des consignes de sécurité obligatoires » « Respect des exigences ISO 14001 : prévention des pollutions, tri et élimination des déchets, réduction des impacts environnementaux »
Statut |  |  | Nom |  | Prénom |  |  | Emargement
Agents | Agent N°1
Agent N°2
Agent N°3
Agent N°4
Validation & Saisie informatique
|  |  | Nom |  | Prénom |  |  | Emargement
Chargé Système
Responsable système